{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":15,"n_cols":3,"rows_kept":15,"merged":[[0,0,0,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["腹腔镜器械明细"]
["序号","名称/规格","数量"]
[1,"弯分离钳（22mm)",2]
[2,"直角分离钳 (16mm)",1]
[3,"直剪(15mm)  ",1]
[4,"鸭嘴抓钳(18mm)",1]
[5,"系膜抓钳(27mm)",1]
[6,"取物钳(15mm)",1]
[7,"大鼠齿抓钳(34mm)",1]
[8,"钩状单极电凝(带线）",1]
[9,"冲洗管（10x330)",1]
[10,"保护穿刺器(5x95)",2]
[11,"保护穿刺器(10x95)",2]
[12,"气腹管",1]
[13,"锥子",1]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}